## 様式1-1
様式1-1
令和 年 月 日
入札説明書に関する質問書
「西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業」に関する入札説明書について、次のとおり質問がありますので提出します。
| 提出者 |  |  | 会社名
所在地
部署名
担当者名
電話番号
FAX番号
E-mail
| No. | 資料名 | 頁 | 章 | 項 |  |  |  | タイトル | 内容
| （記載例） | 入札説明書 | 1 | 第1 | 1 | (1) | ① | ア | ○○○○
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| 注） | 1.Microsoft Excel（Microsoft Excel2010で対応可能なバージョン）により作成すること。
2.該当箇所の記入にあたっては、数値、記号は半角小文字で記入すること。
3.行が不足する場合には、適宜調整すること。
4.該当箇所の順番に並べること。
5.質問は、各行につき1点とすること。（一つの行に複数の質問を含まないこと。）
6.不開示を希望する質問についてはその旨を記載すること。

## 様式1-2
様式1-2
令和 年 月 日
要求水準書に関する質問書
「西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業」に関する要求水準書について、次のとおり質問がありますので提出します。
| 提出者 |  |  | 会社名
所在地
部署名
担当者名
電話番号
FAX番号
E-mail
| No. | 資料名 | 頁 | 章 | 項 |  |  |  | タイトル | 内容
| （記載例） | 要求水準書 | 1 | 第1 | 1 | (1) | ① | ア | ○○○○
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| 注） | 1.Microsoft Excel（Microsoft Excel2010で対応可能なバージョン）により作成すること。
2.該当箇所の記入にあたっては、数値、記号は半角小文字で記入すること。
3.行が不足する場合には、適宜調整すること。
4.該当箇所の順番に並べること。
5.質問は、各行につき1点とすること。（一つの行に複数の質問を含まないこと。）
6.不開示を希望する質問についてはその旨を記載すること。

## 様式1-3
様式1-3
令和 年 月 日
落札者決定基準に関する質問書
「西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業」に関する落札者決定基準について、次のとおり質問がありますので提出します。
| 提出者 |  |  | 会社名
所在地
部署名
担当者名
電話番号
FAX番号
E-mail
| No. | 資料名 | 頁 | 章 | 項 |  |  |  | タイトル | 内容
| （記載例） | 落札者決定基準 | 1 | 第1 | 1 | (1) | ① | ア | ○○○○
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| 注） | 1.Microsoft Excel（Microsoft Excel2010で対応可能なバージョン）により作成すること。
2.該当箇所の記入にあたっては、数値、記号は半角小文字で記入すること。
3.行が不足する場合には、適宜調整すること。
4.該当箇所の順番に並べること。
5.質問は、各行につき1点とすること。（一つの行に複数の質問を含まないこと。）
6.不開示を希望する質問についてはその旨を記載すること。

## 様式1-4
様式1-4
令和 年 月 日
基本協定書（案）に関する質問書
「西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業」に関する基本協定書（案）について、次のとおり質問がありますので提出します。
| 提出者 |  |  | 会社名
所在地
部署名
担当者名
電話番号
FAX番号
|  |  |  | E-mail |  |  | 条 項 号
| No. | 資料名 | 頁 | 条 | 項 | 号 | 細目 |  | タイトル | 内容
| （記載例） | 基本協定書（案） | 1 | 第1条 | 1 | (1) | ① | ア | ○○○○
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| 注） | 1.Microsoft Excel（Microsoft Excel2010で対応可能なバージョン）により作成すること。
2.該当箇所の記入にあたっては、数値、記号は半角小文字で記入すること。
3.行が不足する場合には、適宜調整すること。
4.該当箇所の順番に並べること。
5.質問は、各行につき1点とすること。（一つの行に複数の質問を含まないこと。）
6.不開示を希望する質問についてはその旨を記載すること。

## 様式1-5
様式1-5
令和 年 月 日
基本契約書（案）に関する質問書
「西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業」に関する基本契約書（案）について、次のとおり質問がありますので提出します。
| 提出者 |  |  | 会社名
所在地
部署名
担当者名
電話番号
FAX番号
E-mail
| No. | 資料名 | 頁 | 条 | 項 | 号 | 細目 |  | タイトル | 内容
| （記載例） | 基本契約書（案） | 1 | 第1条 | 1 | (1) | ① | ア | ○○○○
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| 注） | 1.Microsoft Excel（Microsoft Excel2010で対応可能なバージョン）により作成すること。
2.該当箇所の記入にあたっては、数値、記号は半角小文字で記入すること。
3.行が不足する場合には、適宜調整すること。
4.該当箇所の順番に並べること。
5.質問は、各行につき1点とすること。（一つの行に複数の質問を含まないこと。）
6.不開示を希望する質問についてはその旨を記載すること。

## 様式1-6
様式1-6
令和 年 月 日
建設工事請負契約書（案）に関する質問書
「西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業」に関する建設工事請負契約書（案）について、次のとおり質問がありますので提出します。
| 提出者 |  |  | 会社名
所在地
部署名
担当者名
電話番号
FAX番号
E-mail
| No. | 資料名 | 頁 | 条 | 項 | 号 | 細目 |  | タイトル | 内容
| （記載例） | 建設工事請負契約書（案） | 1 | 第1条 | 1 | (1) | ① | ア | ○○○○
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| 注） | 1.Microsoft Excel（Microsoft Excel2010で対応可能なバージョン）により作成すること。
2.該当箇所の記入にあたっては、数値、記号は半角小文字で記入すること。
3.行が不足する場合には、適宜調整すること。
4.該当箇所の順番に並べること。
5.質問は、各行につき1点とすること。（一つの行に複数の質問を含まないこと。）
6.不開示を希望する質問についてはその旨を記載すること。

## 様式1-7
様式1-7
令和 年 月 日
維持管理・運営委託契約書（案）に関する質問書
「西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業」に関する維持管理・運営委託契約書（案）について、次のとおり質問がありますので提出します。
| 提出者 |  |  | 会社名
所在地
部署名
担当者名
電話番号
FAX番号
E-mail
| No. | 資料名 | 頁 | 条 | 項 | 号 | 細目 |  | タイトル | 内容
| （記載例） | 維持管理・運営委託契約書（案） | 1 | 第1条 | 1 | (1) | ① | ア | ○○○○
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| 注） | 1.Microsoft Excel（Microsoft Excel2010で対応可能なバージョン）により作成すること。
2.該当箇所の記入にあたっては、数値、記号は半角小文字で記入すること。
3.行が不足する場合には、適宜調整すること。
4.該当箇所の順番に並べること。
5.質問は、各行につき1点とすること。（一つの行に複数の質問を含まないこと。）
6.不開示を希望する質問についてはその旨を記載すること。

## 様式1-8
様式1-8
令和 年 月 日
固形燃料化物売買契約書（案）に関する質問書
「西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業」に関する固形燃料化物売買契約書（案）について、次のとおり質問がありますので提出します。
| 提出者 |  |  | 会社名
所在地
部署名
担当者名
電話番号
FAX番号
E-mail
| No. | 資料名 | 頁 | 条 | 項 | 号 | 細目 |  | タイトル | 内容
| （記載例） | 固形燃料化物売買契約書（案） | 1 | 第1条 | 1 | (1) | ① | ア | ○○○○
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| 注） | 1.Microsoft Excel（Microsoft Excel2010で対応可能なバージョン）により作成すること。
2.該当箇所の記入にあたっては、数値、記号は半角小文字で記入すること。
3.行が不足する場合には、適宜調整すること。
4.該当箇所の順番に並べること。
5.質問は、各行につき1点とすること。（一つの行に複数の質問を含まないこと。）
6.不開示を希望する質問についてはその旨を記載すること。

## 様式1-9
様式1-9
令和 年 月 日
未利用用地利活用事業契約書（案）に関する質問書
「西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業」に関する未利用用地利活用事業契約書（案）について、次のとおり質問がありますので提出します。
| 提出者 |  |  | 会社名
所在地
部署名
担当者名
電話番号
FAX番号
E-mail
| No. | 資料名 | 頁 | 条 | 項 | 号 | 細目 |  | タイトル | 内容
| （記載例） | 未利用用地利活用事業契約書（案） | 1 | 第1条 | 1 | (1) | ① | ア | ○○○○
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| 注） | 1.Microsoft Excel（Microsoft Excel2010で対応可能なバージョン）により作成すること。
2.該当箇所の記入にあたっては、数値、記号は半角小文字で記入すること。
3.行が不足する場合には、適宜調整すること。
4.該当箇所の順番に並べること。
5.質問は、各行につき1点とすること。（一つの行に複数の質問を含まないこと。）
6.不開示を希望する質問についてはその旨を記載すること。

## 様式1-10
様式1-10
令和 年 月 日
様式集に関する質問書
「西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業」に関する様式集について、次のとおり質問がありますので提出します。
| 提出者 |  |  | 会社名
所在地
部署名
担当者名
電話番号
FAX番号
E-mail
| No. | 資料名 | 頁 | 章 | 項 |  |  |  | 様式 | タイトル | 内容
| （記載例） | 様式集 | 1 | 第1 | 1 | (1) | ① | ア | 6-2-1 | ○○○○
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| 注） | 1.Microsoft Excel（Microsoft Excel2010で対応可能なバージョン）により作成すること。
2.該当箇所の記入にあたっては、数値、記号は半角小文字で記入すること。
3.行が不足する場合には、適宜調整すること。
4.該当箇所の順番に並べること。
5.質問は、各行につき1点とすること。（一つの行に複数の質問を含まないこと。）
6.不開示を希望する質問についてはその旨を記載すること。

## 様式2-6
様式2-6
令和 年 月 日
官民対話における質問書
「西部浄化センター下水汚泥固形燃料化事業」に関する官民対話において、次のとおり質問がありますので提出します。
| 提出者 |  |  | 会社名
所在地
部署名
担当者名
電話番号
FAX番号
E-mail
| No. | 資料名 | 頁 | 章 | 項 |  |  |  | タイトル | 内容
| （記載例） | 入札説明書 | 1 | 第1 | 1 | (1) | ① | ア | ○○○○
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| 注） | 1.Microsoft Excel（Microsoft Excel2010で対応可能なバージョン）により作成すること。
2.該当箇所の記入にあたっては、数値、記号は半角小文字で記入すること。
3.行が不足する場合には、適宜調整すること。
4.質問順に並べること。
5.質問は、各行につき1点とすること。（一つの行に複数の質問を含まないこと。）
6.不開示を希望する質問についてはその旨を記載すること。

## 様式5-2
（様式5-2）
要求水準書チェックリスト
NO. | 項目 | 頁 | 内容 | 提案書参照・様式ページ | 確認
1 | 処理方式 | 6 | 本事業の固形燃料化物を製造する技術方式は、次のいずれかに該当するものに限る。 （１） 日本国内における脱水汚泥を炭化又は乾燥させる施設において、20t-WET/日以上の施設規模の導入実績を有するもの。 （２） 次のいずれかの評価、証明を本事業の募集開始の日までに得ているもの。 ・ 公益財団法人日本下水道新技術機構による建設技術審査証明または新技術研究成果証明 ・ 国土交通省によるB-DASH 事業の実証評価 （３） 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン―改訂版―平成30 年1 月（国土交通省水管理・国土保全局下水道部）参考資料―１エネルギー化技術の概要表資-1.1～1.3 に記載のある技術。 なお、本事業で建設する固形燃料化施設に対しては、下水道事業に係る国の交付金等を活用する予定であり、事業者は交付金の要綱等を熟知し、その趣旨に沿った施設を設計、建設を行うこと。
2 | 事前調査等 | 23 | （1）事前調査 事業者は、既存調査結果を参照のうえ必要に応じて、自らの責任及び費用において、本件工事に必要な測量調査等（以下「各種調査等」という。）を行うこと。 （2）自主的環境影調査 事業者は、騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、悪臭、電波障害、交通渋滞等の環境に与える影響について、自主的な環境配慮を行うための環境影響調査を実施すること。
3 | 設計業務体制 | 23 | （5） 設計業務体制 事業者は、設計業務の履行にあたり、設計業務全体を統括する管理技術者と、設計業務について照査を行う照査技術者を配置すること。管理技術者及び照査技術者は、次の資格を有する者とすること。 ① 技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門（選択科目「下水道」とするものに限る）に合格し、同法による登録を受けている者。 ② 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門（選択科目「上下水道一般及び下水道」とするものに限る）に合格し、同法による登録を受けている者。
4 | 許認可等 | 23 | （6） 設計に伴う許認可等 事業者は、法令等で定められた設計に伴う各種申請等で事業者が必要とする許認可等については、事業者の責任及び負担において行うこと（許可申請手数料を含む）。 また、本局が関係機関への申請、報告または届出等を必要とする場合は、事業者は書類作成及び手続き等について、事業スケジュ－ルに支障のない時期に実施し、また、協力することとし、その経費を負担すること。
5 | 建設業務体制 | 24 | （2） 建設業務体制 事業者は、建設業務の工事の施工の技術上の管理をつかさどる機械器具設置工事に係わる監理技術者を配置すること。
6 | 施設性能 | 27 | （1） 施設能力 施設能力は、定期修繕期間を含めた年間を通じて「２-４固形燃料化処理対象物等」に示す処理対象物を全量受入れ、受入れた脱水汚泥量の90％以上を有効利用し、固形燃料化物・副生成物・未処理脱水汚泥の全量を適正に貯留・運搬・搬出できる能力とすること。
7 |  | 27 | 受入設備・貯留設備の能力は、受入車両や受入時間に関する条件や変動を考慮した能力とすること。
8 |  | 27 | （2） 固形燃料化物の製造 固形燃料化施設は、JIS規格（JISZ7312）を満足する固形燃料化物が安定して製造できるものであること。
9 |  | 27 | （3） 臭気の処理 事業者は、通常運転時、起動時、停止時、固形燃料及び脱水汚泥の搬出・運搬時、修繕時にわたり、本施設から発生する臭気の漏洩を防止すること。
10 |  | 27 | （4） 副生成物等の廃棄物抑制 本施設において固形燃料化処理に伴う副生成物量や、施設停止期間中の脱水汚泥処分量を極力抑制する施設とすること。
11 |  | 27 | （5） 排水負荷の抑制 本施設において固形燃料化に伴う再生水使用量や水処理施設への返流水負荷を極力抑制する施設とすること。
12 |  | 27 | （6） 温室効果ガスの抑制 本施設から発生する温室効果ガスを極力抑制する施設とすること。
7 | 配置計画 | 27 | ① 固形燃料化施設を建設する事業用地は、「第１章１-７立地条件」の通りである。 ② 固形燃料化施設の処理フローは、「第１章２-３-４ 基本処理フローと対象施設」に示すフローを基本とし、固形燃料化施設の施設機能を保持するために必要な設備を設置すること。 ③ 固形燃料化施設の運転・監視に必要となる、電気設備及び監視制御設備は、本事業用地内に電気室・監視室等を設置し、その室内に配置する。 ④ 各設備配置は、全体の機能を十分考慮の上、効率よく配置すること。 ⑤ 脱水汚泥の搬入・搬出や日常点検等の維持管理に支障のないよう十分なスペースを確保し、更に維持管理作業等の動線、保安及び緊急通路等も考慮した、合理的な配置計画とすること。 ⑥ 事業用地外に配置が必要な設備・配管・配線等は、西部浄化センターの既存施設の機能・維持管理を妨げないように計画すること。 ⑦ 主要設備の見学用として，通路や外部に見学者用の窓等を設置すること。
8 | 施設の高さ | 28 | 対象用地への物件の設置は、松山空港周辺の高さ規制を受けるため、建設する施設及び施工時の構築物や作業機等の稼働範囲も含めて、高さ規制について国土交通省大阪航空局松山空港事務所と協議を行うこと。
9 | 使用する材料及び機器 | 28 | 使用材料及び機器は、各用途に適合するものとし、使用条件に応じた耐熱性、耐腐食性、耐候性（耐塩性）、及び耐摩耗性に優れたものを選定すること。 また、維持管理・運営期間において良好な状態を保てるよう、必要な塗装や保護壁、鳥の糞害対策等の保護措置をとること。 地場産業の振興並びに中小企業対策等地域経済の活性化のため、当該工事において、施工に必要な建設資材・建設機械等の購入・リースについて、地元業者を優先して利用すること等に配慮するよう努めること。
10 | 計量機器 | 28 | 事業者は、適切な維持管理及び運営に資するため、以下の項目について定期的に計量できる設備を設けること。また、脱水汚泥の受入量や燃料化物の売買量を計測するため、台貫設備を設けること。 計量器は、構造及び検査等について計量法に準じた設備とすること。 ① 脱水汚泥の受入量・処理量・搬出量 ② 使用電力、電力使用量、力率、上水使用量、砂ろ過水使用量、二次処理水使用量、汚水排水量、燃料・消化ガス使用量、温水供給量 ③ 排出ガス濃度（硫黄酸化物、窒素酸化物）（大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設に該当する場合） ④ 固形燃料化物製造量・搬出量
11 | 環境対策 | 29 | ① 騒音及び振動 「騒音規制基準」及び「振動規制基準」を遵守すること。 ② 排出ガス 「排出ガス基準」を遵守すること。 ③ 悪臭 「悪臭防止対策」を遵守すること。なお、固形燃料化施設の修繕等に伴う停止期間中においても、脱臭設備における脱臭により、外部への臭気拡散を防止すること。 ④ 排水 「第１章 ２-５ 責任分界点と取合条件」に示す接続条件、排水水質基準を遵守すること。
12 | 安全対策 | 29 | ① 固形燃料化物の貯留容量、設備仕様及び発熱・発酵時対策等については、固形燃料化物の発熱・発酵特性を十分把握した上で、適正な安全対策を行い、消防法やその他関係法令等に準拠した設備とすること。 ② 固形燃料化物の貯留時における粉塵による事故等を防止するための対策を行うこと。 ③ 災害等の緊急時においては、補助燃料供給の遮断、温度・圧力の異常上昇防止及び可燃性ガスの排除運転を行える等、固形燃料化施設を安全に停止できるシステムを構築すること。 ④ 緊急停止後の安全確保のため、固形燃料化物の発火等の対策のために必要な設備を設置する等、安全を維持できるシステムを構築すること。 ⑤ 停電時に固形燃料化施設を安全に停止するための非常用自家発電設備が必要な場合、固形燃料化施設専用で設置すること。
13 | 機械設備 | 30 | (1) ケーキ圧送ポンプ設備 本設備は、西部浄化センターの脱水汚泥を既設汚泥受入設備へ圧送するポンプ設備であり、既設脱水機から発生する脱水汚泥を全量固形燃料化施設の汚泥受入設備へ圧送するために、必要な圧送設備の増設と必要に応じて既設ポンプ及び配管を改築すること。
|  | 30 | (2) 汚泥受入・貯留・供給設備 ・臭気の漏洩が生じないよう、シャッター等を設置し、十分な臭気対策を講じること。 ・非常時用に脱水汚泥の場外搬出が可能な構造とすること。 ・受入汚泥量を計量するための適切な計量設備を設けること。 （本施設での汚泥受入手段は、車両搬入及び西部浄化センターからのポンプ圧送によるものであり、各受入量を計量すること）
|  | 31 | (3) 固形燃料化設備 ・消化ガス使用の場合は、シロキサン対策等の必要な設備を設けること。
|  | 31 | (4) 固形燃料化物貯留・搬出設備 ・臭気の漏洩が生じないよう、十分な臭気対策を講じること。
|  | 32 | (6) 排ガス処理設備 ・水銀等の有害成分は、大気放出・拡散を抑止するとともに、排水処理を含めた系内での蓄積防止を考慮した設備とすること。
|  | 34 | (12) 温水供給設備 ・消化槽加温用設備の更新及び修繕等により廃熱利用を行えない場合を想定し、放熱設備等を設けるものとする。
14 | 電気設備 | 34 | （1） 高圧受変電設備 ・受電形式は、3φ、AC6.6kV、60Hz、1 系統受電とする。 ・力率は、事業者引込点にて平均98%以上とする。 ・JEAG9702-2013 高調波抑制対策技術指針に基づく対策を行うこと。また、高周波ノイズ流出により、西部浄化センターの運用に支障をきたさないものとする。
(2) 非常用自家発電設備 本設備は固形燃料化施設専用で設置し、本設備を運用する場合は、商用電源と非常用電源を混触させない装置を有すること。
(3) 監視制御設備 ・事業者は、固形燃料化施設中央監視室にて集中監視を行い、本設備は固形燃料化施設専用で設置すること。 ・本設備は、公営企業局が管理する監視制御システムとは独立したもので構築すること。
15 | 建築土木施設 | 36 | (3) 浸水防除 土木施設は、風雨に対し厳に浸水防止に適した構造とし、開口部が生じる場合は浸水防止を考慮した対策を講じるものとする。
(5) 場内整備 土木施設及び建築物等の整備に伴い必要となる雨水排水設備、舗装等については、整備内容に応じて、それぞれの使用用途や目的に沿った適切な復旧、新設等の対応を行う。また、必要に応じて施設の維持管理・運営に必要となる駐車スペースを整備すること。なお、舗装は現状復旧とし、場内道路も現状の道路幅が確保できるよう整備する。
16 | 維持管理体制 | 42 | (1) 維持管理・運営体制 事業者は提案するシステムを良好に維持管理・運営できる体制を確保し、情報連絡、応急処置及び運転停止時における確実な運転再開が可能となる維持管理・運営体制を確立する。また、提案するシステムに必要な有資格者を事業者の責任において配置する。 (2) 業務総括責任者及び副業務総括責任者の配置 事業者は、維持管理運営を実施するにあたり、業務総括責任者及び副業務総括責任者を配置すること。
17 | 有効利用 | 48 | (1) 固形燃料化物の買取、有効利用業務 事業者は、維持管理・運営期間中に製造された固形燃料化物を有価物として全量買い取ること。また、事業者は維持管理・運営期間を通じて買い取った固形燃料化物の有効利用先を確保し、全量販売・運搬すること。
18 | セルフモニタリング | 50 | 事業者は、維持管理・運営の各業務の内容が、要求水準書及び事業提案書に適合しているかの確認のため、セルフモニタリングを実施する。

## 様式6-2-2別紙①
（様式6-2-2 別紙①）
応募者番号
SPCの出資構成
No. | 出資者 |  | 出資金額 | 出資比率
| 出資者名 | 役割 | （単位：円） | （単位：％）
1(代表企業)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合 計
※ | 副本では、出資者名を記入しないでください。
※ | 記入欄が足りない場合は、適宜追加してください。
※ | 参加表明書に記載した構成員による出資比率の合計が全体の50％を超えるものとしてください
※ | 代表企業の出資比率は、出資者中唯一最大となるようにしてください。
※ | 設計・建設企業（建設ＪＶを形成する場合は、建設ＪＶの代表企業）は必ず出資してください。
※ | 維持管理・運営企業のうち、最大業務範囲実施者は必ず出資してください。
※ | データは、Microsoft Excel（バージョンは2010以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意してください。
※ | 様式6-2-2 別添②との整合に留意してください。なお、様式間の整合性が確認できない場合、応募を無効とします。

## 様式6-2-2別紙②
（様式6-2-2 別紙②）
応募者番号
長期収支計画表
■ | ＳＰＣの損益計算書 | [23 empty] | 単位：円
事 業 年 度 | [5 empty] | 維持管理運営期間（令和5年4月～令和25年3月） | [18 empty] | 合 計
|  |  |  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度
処理汚泥量(m3/年）
脱水汚泥処理量（t-wet/年） | [24 empty] | 0
燃料化物有効利用量（ｔ/年） | [24 empty] | 0
① | 営業収入 | [23 empty] | 0
| サービス購入料B-1（固定費相当分） | [23 empty] | 0
| サービス購入料B-2（変動費相当分） |  | 円/wet-t・年 | [21 empty] | 0
| 固形燃料化物有効利用収入 |  | 円/t・年 | [21 empty] | 0
② | 営業費用 | [23 empty] | 0
| 維持管理運営費 | [23 empty] | 0
| 固形燃料化物購入費 |  | 円/t・年 | [21 empty] | 0
③ | 営業損益（＝①－②） | [23 empty] | 0
④ | 営業外収入 | [23 empty] | 0
| 資金運用収入 | [23 empty] | 0
⑤ | 営業外費用 | [23 empty] | 0
⑥ | 営業外損益（＝④－⑤） | [23 empty] | 0
⑦ | 税引前当期利益（＝③＋⑥） | [23 empty] | 0
⑧ | 法人税等 | [23 empty] | 0
| 繰越欠損金 | [23 empty] | 0
| 課税所得 | [23 empty] | 0
⑨ | 税引後当期利益（＝⑦－⑧） | [23 empty] | 0
■ | ＳＰＣのキャッシュフロー表 | [23 empty] | 単位：円
事 業 年 度 |  |  |  | 維持管理運営期間（令和5年4月～令和25年3月） 令和6年度: 維持管理運営期間（令和5年4月～令和25年3月） | 合 計
|  |  |  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度
Cash-In | [24 empty] | 0
| ・ | 税引後当期利益 | [22 empty] | 0
| ・ | 出資金 | [22 empty] | 0
| ・ | その他（ ） | [22 empty] | 0
| ・ | 〃 | [22 empty] | 0
Cash-Out | [24 empty] | 0
| ・ | 税引後当期損失 | [22 empty] | 0
| ・ | その他（ ） | [22 empty] | 0
| ・ | 〃 | [22 empty] | 0
配当前キャッシュフロー | [24 empty] | 0
配当 | [24 empty] | 0
配当後キャッシュフロー（内部留保金） | [24 empty] | 0
配当後キャッシュフロー（内部留保金） 累計 | [24 empty] | 0
■ | 評価指標
事 業 年 度 |  |  |  | 維持管理運営期間（令和5年4月～令和25年3月） 令和6年度: 維持管理運営期間（令和5年4月～令和25年3月） | 期間を通じた E-IRR
|  |  |  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度
E-IRR（配当前キャッシュフローの出資金に対するＩＲＲ） | [24 empty] | 0 | bar: 令和4年度 to 維持管理運営期間（令和5年4月～令和25年3月） 令和24年度
| 配当前キャッシュフロー | [23 empty] | 0
※ | Ａ３版横書き（Ａ４サイズに折込み）で作成してください。
※ | 設計・建設費に関する費用は記載しないでください。
※ | 必要に応じて、項目を追加または細分化してください。項目の削除は不可です。
※ | 消費税及び地方消費税は含めず記載してください。また、物価上昇は考慮しないでください。
※ | 繰延欠損金は最長10年間繰越ができるものとします。
※ | データは、Microsoft Excel（バージョンは2010以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意してください。
※ | 様式6-2-2 別紙①に関する提案書との整合に留意してください。なお、様式間の整合性が確認できない場合、応募を無効とします。
[Ａ]
[Ｂ]

## 様式7-2
（様式7-2）
応募者番号
入札価格内訳書
（単位：円）
費 目 |  |  | 総 額
設計・建設費（サービス購入料Ａ）
サービス購入料Ｂ－１…①
サービス購入料Ｂ－２…②
サービス購入料Ｂ－３…③
サービス購入料Ｂ（①＋②＋③）…④
固形燃料化物買取価格…⑤
維持管理・運営費（サービス購入料Ｂ）（④-⑤）
入札金額（サービス購入料Ａ＋Ｂ）
※ | A4版縦で作成してください。
※ | 各項目とも事業期間の総額を記載してください。
※ | 金額は円単位とし、端数は切捨ててください。
※ | 消費税及び地方消費税の額を除いた金額を記載してください
※ | 物価変動は考慮しないでください。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合に留意してください。
※ | 電子データは、必ず関数、計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）としてください。

## 様式7-3
（様式7-3）
応募者番号
入札価格内訳書（設計・建設費）
単位：円
費 目 |  | 合 計 | 備 考
①設計業務
②工事費
1)機械設備工事
2)電気設備工事
3)土木工事
4)建築工事
5)その他費用
合計 ①＋②
※ | 本様式における費用は、サービス購入料Aと同義となります。
※ | 消費税及び地方消費税は含めず記載してください。また、物価上昇は考慮しないでください。
※ | 様式7-3-1から様式7-3-5、様式7-2との整合に留意してください。なお、様式間の整合性が確認できない場合、応募を無効とします。
※ | その他費用には、工事中金利、設計・建設業務に係る保険料等を入れてください。

## 様式7-3-1
（様式7-3-1）
応募者番号
（1）設計業務費内訳書
単位：円
費目 |  | 単位 | 数量 | 合計 | 備考
1 | 直接人件費 | 式 | 1
2 | 直接経費 | 式 | 1
3 | その他原価 | 式 | 1
4 | 一般管理費等 | 式 | 1
5 | 事前調査費 | 式 | 1
6 | 自主的環境影響調査費 | 式 | 1
7
8
9
10
合計 |  | 式 | 1
※ | 消費税及び地方消費税は含めず記載してください。また、物価上昇は考慮しないでください。
※ | CD-ROMに保存して提出するデータは、Microsoft Excel（バージョンは2010以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意してください。
※ | 様式7-3との整合に留意してください。なお、様式間の整合性が確認できない場合、入札を無効とします。

## 様式7-3-2
（様式7-3-2）
応募者番号
（2）機械設備工事費内訳書
単位：円
費目 |  | 単位 | 数量 | 合計 | 備考
機器費
1 | 汚泥受入・供給設備 | 式 | 1
2 | 固形燃料化設備 | 式 | 1
3 | 固形燃料化物貯留設備 | 式 | 1
4 | 排煙燃焼設備（不要であれば削除） | 式 | 1
5 | 排煙処理設備 | 式 | 1
6 | 脱臭設備 | 式 | 1
7 | 用役設備 | 式 | 1
8 | 搬送設備 | 式 | 1
9 | 排水処理設備（不要であれば削除） | 式 | 1
機器費 計 ① |  | 式 | 1
直接工事費
| 輸送費 | 式 | 1
| 材料費 | 式 | 1
| 労務費 | 式 | 1
| 複合工費 | 式 | 1
| 直接経費 | 式 | 1
| 仮設費 | 式 | 1
直接工事費 計 ② |  | 式 | 1
共通仮設費 |  | 式 | 1
現場管理費 |  | 式 | 1
据付間接費 |  | 式 | 1
間接工事費 計 ③ |  | 式 | 1
一般管理費 ④ |  | 式 | 1
合計 ①+②+③+④ |  | 式 | 1
※ | 必要に応じ費目を増やして記入してください。
※ | 消費税及び地方消費税は含めず記載してください。また、物価上昇は考慮しないでください。
※ | CD-ROMに保存して提出するデータは、Microsoft Excel（バージョンは2010以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意してください。
※ | 様式7-3との整合に留意してください。なお、様式間の整合性が確認できない場合、応募を無効とします。

## 様式7-3-3
（様式7-3-3）
応募者番号
（3）電気設備工事費内訳書
単位：円
費目 |  | 単位 | 数量 | 合計 | 備考
機器費
1 | 高圧受変電設備 | 式 | 1
2 | 非常用自家発電設備（不要であれば削除） | 式 | 1
3 | 監視制御設備 | 式 | 1
4 | 特殊電源設備（不要であれば削除） | 式 | 1
5 | 運転操作設備 | 式 | 1
6 | 計装設備 | 式 | 1
7 | 接地工事 | 式 | 1
機器費 計 ① |  | 式 | 1
直接工事費
| 輸送費 | 式 | 1
| 材料費 | 式 | 1
| 労務費 | 式 | 1
| 複合工費 | 式 | 1
| 直接経費 | 式 | 1
| 仮設費 | 式 | 1
直接工事費 計 ② |  | 式 | 1
共通仮設費 |  | 式 | 1
現場管理費 |  | 式 | 1
据付間接費 |  | 式 | 1
間接工事費 計 ③ |  | 式 | 1
一般管理費 ④ |  | 式 | 1
合計 ①+②+③+④ |  | 式 | 1
※ | 必要に応じ費目を増やして記入してください。
※ | 消費税及び地方消費税は含めず記載してください。また、物価上昇は考慮しないでください。
※ | CD-ROMに保存して提出するデータは、Microsoft Excel（バージョンは2010以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意してください。
※ | 様式7-3との整合に留意してください。なお、様式間の整合性が確認できない場合、応募を無効とします。

## 様式7-3-4
（様式7-3-4）
応募者番号
（4）土木工事費内訳書
単位：円
費目 |  | 単位 | 数量 | 合計 | 備考
1 | 土工 | 式 | 1
2 | 仮設工 | 式 | 1
3 | 基礎工 | 式 | 1
4 | 躯体工 | 式 | 1
5 | 附帯工 | 式 | 1
直接工事費 計 ① |  | 式 | 1
共通仮設費 ② |  | 式 | 1
現場管理費 ③ |  | 式 | 1
一般管理費 ④ |  | 式 | 1
合計 ①+②+③+④ |  | 式 | 1
※ | 必要に応じ費目を増やして記入してください。
※ | 消費税及び地方消費税は含めず記載してください。また、物価上昇は考慮しないでください。
※ | CD-ROMに保存して提出するデータは、Microsoft Excel（バージョンは2010以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意してください。
※ | 様式7-3との整合に留意してください。なお、様式間の整合性が確認できない場合、応募を無効とします。

## 様式7-3-5
（様式7-3-5）
応募者番号
（5）建築工事費内訳書
単位：円
費目 |  | 単位 | 数量 | 合計 | 備考
1 | 建築物築造工 | 式 | 1
2 | 建築機械設備工 | 式 | 1
3 | 建築電気設備工 | 式 | 1
直接工事費 計 ① |  | 式 | 1
共通仮設費 ② |  | 式 | 1
現場管理費 ③ |  | 式 | 1
一般管理費 ④ |  | 式 | 1
合計 ①+②+③+④ |  | 式 | 1
※ | 必要に応じ費目を増やして記入してください。
※ | 消費税及び地方消費税は含めず記載してください。また、物価上昇は考慮しないでください。
※ | CD-ROMに保存して提出するデータは、Microsoft Excel（バージョンは2010以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意してください。
※ | 様式7-3との整合に留意してください。なお、様式間の整合性が確認できない場合、応募を無効とします。

## 様式7-4
（様式7-4）
応募者番号
入札価格内訳書(維持管理・運営費)
■ | 維持管理運営費（サービス購入料B)
単位：円
維 持 管 理 ・ 運 営 費 |  |  |  |  | 19.5年間の総額
維持管理運営費（サービス購入料B)…①
維持管理運営費（固定費）（サービス購入料B-1)
| 維持管理運営費（変動費）（サービス購入料B-2) |  | 提案単価 | 円/wet-t
維持管理運営費（修繕費）（サービス購入料B-3)
固形燃料化物買取価格…② |  |  | 提案単価 | 円/t
|  | 運営・維持管理費（①-②） | 合計
※ | 消費税及び地方消費税は含めず記載してください。また、物価上昇は考慮しないでください。
※ | 様式間の整合性が確認できない場合，応募を無効とします。
※ | 維持管理運営費（変動費）（サービス購入料B-2)は、計画年間最大処理量(25,258t-WET/年）を用いて算定してください。

## 様式7-4-1
（様式7-4-1）
応募者番号
費用内訳（維持管理運営費（固定費）（サービス購入料B-1））
1.人件費 |  |  |  | 単位：円
費 目 （固定費） |  | 内容・算定根拠 | 年間 | 19.5年間の総額
0
0
0
計
2.維持管理費 |  |  |  | 単位：円
費 目 （固定費） |  | 内容・算定根拠 | 年間 | 19.5年間の総額
0
0
0
計
3.その他費用（特別目的会社運営費等） |  |  |  | 単位：円
費 目 （固定費） |  | 内容・算定根拠 | 年間 | 19.5年間の総額
0
0
0
計
1から3までの合計：
※ | 必要に応じ費目を増やして記入してください。
※ | 消費税及び地方消費税は含めず記載してください。また、物価上昇は考慮しないでください。
※ | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載してください。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とします。
※ | Microsoft Excel（バージョンは2010以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意してください。
※ | なお、様式間の整合性が確認できない場合，応募を無効とします。

## 様式7-4-2
（様式7-4-2）
応募者番号
費用内訳（維持管理運営費（変動費）（サービス購入料B-2））
1.公営企業局が分岐供給するユーティリティ費（上水及び電気の従量料金）
費 目 （変動費） |  | 内容・算定根拠 | 提案単価
|  |  | (円/wet-t) | 計 (円/wet-t)
0
2.燃料費（消化ガス除く）
費 目 （変動費） |  | 内容・算定根拠 | 提案単価
|  |  | (円/wet-t) | 計 (円/wet-t)
0
3.薬品費
費 目 （変動費） |  | 内容・算定根拠 | 提案単価
|  |  | (円/wet-t) | 計 (円/wet-t)
0
4.その他費用（脱水汚泥の実処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより事業者が提案できる）
費 目 （変動費） |  | 内容・算定根拠 | 提案単価
|  |  | (円/wet-t) | 計 (円/wet-t)
0
|  |  | 1から4までの合計： | 0
※ | 必要に応じ費目を増やして記入してください。
※ | 消費税及び地方消費税は含めず記載してください。また、物価上昇は考慮しないでください。
※ | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載してください。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とします。
※ | Microsoft Excel（バージョンは2010以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意してください。
※ | なお、様式間の整合性が確認できない場合，応募を無効とします。

## 様式7-4-3
（様式7-4-3）
応募者番号
費用内訳（維持管理運営費（修繕費）（サービス購入料B-3））
＜修繕業務に係る対価＞ | [21 empty] | 単位：円
費目 |  | 内容・算定根拠 | 維持管理・運営期間
|  |  | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度
合 計
19.5年間の合計：
※ | A3版横書き（A4サイズに折込み）で作成すること。
※ | 必要項目を適宜設定して記入してください。
※ | 消費税及び地方消費税は含めず記載してください。また、物価上昇は考慮しないでください。
※ | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載してください。
※ | Microsoft Excel（バージョンは2010以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意してください。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合に留意してください。なお、様式間の整合性が確認できない場合，応募を無効とします。

## 様式7-4-4
（様式7-4-4）
応募者番号
費用内訳（固形燃料化物買取価格）
1.固形燃料化物受入れ量 |  |  |  | 単位：ｔ
費 目 （受入れ先等） |  | 内容・算定根拠 | 固形燃料化物受入れ量（製造量）
|  |  | 年間 | 19.5年間の総量
計
提案単価（円/t）：
合計（総量×提案単価）：
※ | 必要に応じ費目を増やして記入してください。
※ | 固形燃料化物受入れ量（製造量） は、計画年間最大処理量(25,258t-WET/年）に基づく製造量としてください。
※ | 消費税及び地方消費税は含めず記載してください。また、物価上昇は考慮しないでください。
※ | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載してください。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とします。
※ | Microsoft Excel（バージョンは2010以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意してください。
※ | なお、様式間の整合性が確認できない場合，応募を無効とします。

## 様式7-5
（様式7-5）
応募者番号
公営企業局支払い対価整理表
■ | 公営企業局支払い対価整理表 | [23 empty] | 単位：円
事 業 年 度 |  |  |  |  | 運営・維持管理期間（R7.10.1～R27.3.31） | [19 empty] | 合 計
[5 empty] | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度
計画年間最大処理量（t-wet/年） |  |  |  |  | 12629 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 492531
固形燃料化物製造量（ｔ/年） | [24 empty] | 0
① | 設計・建設業務に係る対価 | bar: 運営・維持管理期間（R7.10.1～R27.3.31） 令和7年度 to 運営・維持管理期間（R7.10.1～R27.3.31） 令和26年度
② | 維持管理運営業務に係る対価 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ・ | サービス購入料B-1（固定費相当分） | [22 empty] | 0
| ・ | サービス購入料B-2（変動費相当分） | 提案単価 | 円/wet-t | [20 empty] | 0
| ・ | サービス購入料B-3（修繕費相当分） | [22 empty] | 0
③ | 設計・建設・維持管理運営総額（＝① + ②） | [23 empty] | 0 | bar: 運営・維持管理期間（R7.10.1～R27.3.31） 令和7年度 to 運営・維持管理期間（R7.10.1～R27.3.31） 令和26年度
④ | 固形燃料化物買取料 |  | 提案単価 | 円/t | [20 empty] | 0
⑤ | 事業者への支払額（＝③－④） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ | A3版横書き（A4サイズに折込み）で作成してください。
※ | 黄色塗りつぶし部分をすべて埋めてください。また、合計値の確認もしてください。
※ | 消費税及び地方消費税は含めず記載してください。また、物価上昇は考慮しないでください。
※ | 様式7-3、様式7-4との整合に留意してください。なお、様式間の整合性が確認できない場合、応募を無効とします。
[Ａ]
[Ｂ]