第２号様式（第６条関係）

所 在 地 ：

コンクリートブロック塀の点検表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １ 高さ | ２．２ｍ以下 |  |  |
| ２ 壁の厚さ | 高さ２ｍを超える塀で１５ｃｍ以上 |  |  |
| 高さ２ｍ以下で１０ｃｍ以上 |  |  |
| ３ 鉄筋 | 縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に，横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている |  |  |
| 壁内に径９ｍｍ以上の鉄筋が縦横８０ｃｍ以内の間隔で入っている |  |  |
| ４ 控え壁（塀の高さが１．２ｍを超える場合） | 長さ３．４ｍ以内ごとに，控え壁が塀の高さの１／５以上突き出してある |  |  |
| ５ 基礎 | コンクリート造の基礎があり，根入れ深さは３０ｃｍ以上ある |  |  |
| ６ 傾き，ひび割れ | 傾き，ひび割れがない |  |  |
| 評価 |  |  |  |

組積造の塀の点検表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １ 高さ | １．２ｍ以下 |  |  |
| ２ 壁の厚さ | 十分ある |  |  |
| ３ 控壁 | 長さ４ｍ以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの１．５倍以上突出している。 |  |  |
| ４ 基礎 | 基礎がある |  |  |
| ５ 傾き，ひび割れ | 傾き，ひび割れがない |  |  |
| 評価 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 補助対象事業の確認 | 対象 | 対象外 |
| 設置場所 | 避難路等に面している |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 上記のとおり報告します。令和　　　年　　月　　日　報告者（施工予定業者）　住所　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |  |